Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей МУП МГЭС трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по состоянию на 01.04.2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование центра питания | Уровень напряжения для технологического присоединения | Согласованная со смежной сетевой организацией разрешенная мощность в сетях МУП МГЭС | Присоединенная и зарезервированная для технологического присоединения (по поданным заявкам) мощность | Фактический резерв мощности по ЦП | Заключение по фактическому резерву |
|  |  | кВ | МВА | МВА | МВА |  |
| 1 | ПС №102 110/35/6кВ | 6 | 14 | 10,2 | 0 | закрыт |
| 2 | ПС №102А 110/35/6кВ | 6 | 3,8 | открыт |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |