## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | года
Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 0 | ТП | ЦРП-13, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0.4 | 11,18 2018.01.09 | 11,40 2018.01.09 | П | 0.366 | ЦРП-13, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | ИП Делун В.А., АО РКЦ Прогресс, ПАО РКК Энергия, ФГУП ГКНПЦ им Хруничев, МКДОУ Д/с №6, ООО ГУЖФ | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 89.2 |  | 0 |  |  | 1
2 | 0 | ТП | ЦРП-13, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 11,40 2018.01.09 | 12,04 2018.01.09 | П | 0.4 | ЦРП-13, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ИП Делун В.А., АО РКЦ Прогресс, ПАО РКК Энергия, ФГУП ГКНПЦ им Хруничев, МКДОУ Д/с №6, ООО ГУЖФ | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 46.6 |  | 0 |  |  | 1
3 | 0 | ТП | ТП-21, РУ-0,4кВ | 0.4 | 10,02 2018.01.11 | 10,56 2018.01.11 | П | 0.9 | ТП-21, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 135.36 |  | 0 |  |  | 1
4 | 0 | КЛ | ЦРП-8, РУ-6кВ, яч.15 | 6 | 11,10 2018.01.18 | 11,55 2018.01.18 | В | 0.75 | ТП-8, ТП-42, ТП-42А, ТП-42Б, КТПН "Ж", КТП-37С | 0 | МКОУ ОСОШ№2, МКДОУ №8 | 104 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 27 | 77 | 0 | 371.32 |  | 11,10, 2018.01.18 №1 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
5 | 0 | ТП | ТП-16, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 09,37 2018.01.30 | 10,17 2018.01.30 | П | 0.666 | ТП-16, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МКОУ СОШ№4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 129 |  | 0 |  |  | 1
6 | 0 | КЛ | ТП-59, РУ-0,4кВ, РПС№1 | 0.4 | 09,35 2018.02.02 | 10,43 2018.02.02 | П | 1.133 | КЛ-0,4кВ от ТП-59, РУ-0,4кВ, РПС№1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
7 | 0 | КЛ | ТП-22, РУ-0,4кВ, РПС№5 | 0.4 | 10,00 2018.02.07 | 12,50 2018.02.07 | П | 2.8333 | КЛ-0,4кВ от ТП-22, РУ-0,4кВ, РПС№5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.54 |  |  |  |  | 1
8 | 0 | КЛ | ТП-22, РУ-0,4кВ, РПС№7 | 0.4 | 10,00 2018.02.09 | 11,25 2018.02.09 | П | 1.416 | КЛ-0,4кВ от ТП-22, РУ-0,4кВ, РПС№7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.15 |  |  |  |  | 1
9 | 0 | ТП | КТП-9А, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0.4 | 15,20 2018.02.19 | 16,00 2018.02.19 | В | 0.666 | КТП-9А, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | ЦЖКУ МО РФ ФГБУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 15,20, 2018.02.19 №3 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
10 | 0 | ТП | ТП-13, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 09,44 2018.03.01 | 11,37 2018.03.01 | П | 1.883 | ТП-13, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.2 |  | 0 |  |  | 1
11 | 0 | КЛ | ТП-37А, РУ-0,4кВ, РПС№9, 11, 13 | 0.4 | 09,30 2018.03.06 | 11,35 2018.03.06 | П | 2.083 | КЛ-0,4кВТП-37А, РУ-0,4кВ, РПС№9, 11, 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.06 |  | 0 |  |  | 1
12 | 0 | КЛ | ТП-42А, РУ-0,4кВ, РПС№9, 12 | 0.4 | 09,00 2018.03.14 | 10,09 2018.03.14 | П | 1.15 | КЛ-0,4кВ от ТП-42А, РУ-0,4кВ, РПС№9, 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.48 |  | 0 |  |  | 1
13 | 0 | ТП | ТП-36, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 09,13 2018.03.16 | 10,52 2018.03.16 | П | 1.65 | ТП-36, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88.2 |  | 0 |  |  | 1
14 | 0 | ТП | ТП-19, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 10,15 2018.03.16 | 11,25 2018.03.16 | П | 1.166 | ТП-19, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26.7 |  | 0 |  |  | 1
15 | 0 | ТП | ТП-36, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 15,01 2018.03.19 | 15,45 2018.03.19 | П | 0.733 | ТП-36, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64.08 |  | 0 |  |  | 1
16 | 0 | ТП | ТП-40, РУ-0,4кВ, АВ100 | 0.4 | 09,02 2018.03.23 | 10,25 2018.03.23 | П | 1.383 | ТП-40, РУ-0,4кВ, АВ100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.56 |  | 0 |  |  | 1
17 | 0 | КЛ | ЦРП-5, РУ-0,4кВ, РПС№3 | 0.4 | 09,00 2018.03.26 | 12,26 2018.03.26 | П | 3.433 | ЦРП-5, РУ-0,4кВ, РПС№3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.32 |  | 0 |  |  | 1
18 | 0 | КЛ | ТП-41А, РУ-0,4кВ, РПС№12 | 0.4 | 09,52 2018.03.29 | 11,20 2018.03.29 | П | 1.466 | КЛ-0,4кВ от ТП-41А, РУ-0,4кВ, РПС№12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |  | 0 |  |  | 1
19 | 0 | КЛ | ТП-4, РУ-0,4кВ, РПС№2 | 0.4 | 09,10 2018.03.30 | 10,17 2018.03.30 | П | 1.116 | ТП-4, РУ-0,4кВ, РПС№2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.06 |  | 0 |  |  | 1
20 | 0 | КЛ | ТП-4, РУ-0,4кВ, РПС№2 | 0.4 | 10,18 2018.04.03 | 14,58 2018.04.03 | П | 4.666 | КЛ-0,4кВ ТП-4, РУ-0,4кВ, РПС№2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.37 |  | 0 |  |  | 1
21 | 0 | ТП | ТП-36, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0.4 | 10,25 2018.04.05 | 10,52 2018.04.05 | В | 0.45 | ТП-36, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 23.87 |  | №12 2018.04.05 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
22 | 0 | ТП | ТП-37А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 09,56 2018.04.16 | 13,00 2018.04.16 | П | 3.066 | ТП-37А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 34.2 |  | 0 |  |  | 1
23 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(34)-ЦРП-5(8) | 6 | 14,50 2018.04.17 | 15,55 2018.04.17 | В | 1.083 | ТП-13, ТП-46, ТП-59, ТП-22, ТП-22А, КТПГ-П, ТП-24 1СШ, КТПН-Аквапарк 2СШ, КТПН-Стадион 2СШ, ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МКДОУ№4, МКДОУ№7, ФГУП ЦЭНКИ, АО Фондсервисбанк, МКОУ СОШ№12, ФАУ ЦРО КД, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, ФГУП ГВСУ№14, МУП ЖЭУ, МКДОУ№9 | 167 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 21 | 144 | 2 | 1006.92 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл) | 14,50, 2018.04.17 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
24 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(15)-ТП-36(4) | 6 | 14,50 2018.04.17 | 15,15 2018.04.17 | В | 0.416 | ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б, КЛ-6кВ ТП-38А(5)-ТП-3(1) | 0 | Управление Судебного департамента в АО и НО, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МУП ЖЭУ, ЦБ РФ | 225 | 0 | 5 | 220 | 0 | 0 | 71 | 154 | 0 | 378.72 |  | 14,50, 2018.04.17 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
25 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(30)-ТП-53(5) | 6 | 14,50 2018.04.17 | 15,55 2018.04.17 | В | 1.083 | ТП-53 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169.74 |  | 14,50, 2018.04.17 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
26 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(21)-ЦРП-13(13) | 6 | 14,50 2018.04.17 | 15,55 2018.04.17 | В | 1.083 | КТПН-Лесная1, ТП-81, ТП-23, ТП-23Б 2СШ, КТПН-СВЗ, ТП-44 2СШ, ТП-7 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236.88 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл); ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 14,50, 2018.04.17 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
27 | 0 | ТП | ТП-1 | 6 | 14,50 2018.04.17 | 16,42 2018.04.17 | В | 1.866 | ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.7 |  | 14,50, 2018.04.17 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
28 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(32)-ТП-53А(1) | 6 | 14,50 2018.04.17 | 17,10 2018.04.17 | В | 2.333 | ТП-53А 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.12 |  | 14,50, 2018.04.17 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
29 | 0 | ТП | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0.4 | 11,19 2018.04.18 | 16,45 2018.04.18 | П | 5.433 | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МБДОУ ЦРР Д/с№2, МУП ЖЭУ | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36.3 |  | 0 |  |  | 1
30 | 0 | ТП | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 09,30 2018.04.19 | 16,35 2018.04.19 | П | 7.083 | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МБДОУ ЦРР Д/с№2, МУП ЖЭУ | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107.1 |  | 0 |  |  | 1
31 | 0 | ТП | ТП-37А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.4 | 09,58 2018.04.23 | 10,40 2018.04.23 | П | 0.7 | ТП-37А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 34.2 |  | 0 |  |  | 1
32 | 0 | КЛ | ТП-33М, РУ-0,4кВ, РПС№4 | 0.4 | 09,10 2018.04.24 | 11,22 2018.04.24 | П | 2.2 | КЛ-0,4кВ ТП-33М, РУ-0,4кВ, РПС№4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.04 |  | 0 |  |  | 1
33 | 0 | КЛ | ТП-33М, РУ-0,4кВ, РПС№7 | 0.4 | 09,32 2018.04.26 | 12,40 2018.04.26 | П | 3.133 | КЛ-0,4кВ ТП-33М, РУ-0,4кВ, РПС№7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | 0 | ТП | ЦРП-15, Тр-р№1 | 6 | 09,25 2018.05.03 | 13,05 2018.05.03 | П | 3.666 | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МБДОУ ЦРР Д/с№2, МУП ЖЭУ | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36.3 |  | 0 |  |  | 1
35 | 0 | КЛ | ТП-60, РУ-0,4кВ, РПС№1, 2 | 0.4 | 09,05 2018.05.07 | 12,05 2018.05.07 | П | 3 | КЛ-0,4кВ ТП-60, РУ-0,4кВ, РПС№1, 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53.61 |  | 0 |  |  | 1
36 | 0 | ТП | ТП-1 | 6 | 10,15 2018.05.15 | 16,25 2018.05.15 | П | 6.166 | ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.72 |  | 0 |  |  | 1
37 | 0 | ТП | ТП-1 | 6 | 10,00 2018.05.16 | 16,45 2018.05.16 | П | 6.75 | ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.32 |  | 0 |  |  | 1
38 | 0 | ТП | ТП-4 | 6 | 10,05 2018.05.17 | 16,36 2018.05.17 | П | 6.516 | ТП-4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.88 |  | 0 |  |  | 1
39 | 0 | ТП | ТП-4 | 6 | 09,18 2018.05.18 | 15,30 2018.05.18 | П | 6.2 | ТП-4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.88 |  | 0 |  |  | 1
40 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102А(40)-ЦРП-15(2) | 6 | 10,40 2018.05.22 | 11,21 2018.05.22 | В | 0.683 | ТП-54, 2СШ; ТП-55, 2СШ; ТП-37А, ЦРП-15, РУ-0,4кВ 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ, МБДОУ ЦРР№2 | 41 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 159.48 |  | №11 2018.05.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
41 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102А(34)-ЦРП-8А(41) | 6 | 11,35 2018.05.22 | 11,45 2018.05.22 | В | 0.166 | ЦРП-8А, РУ-6кВ, 1СШ (ТП-56; ТП-55 1СШ; ТП-30 1СШ; КТПН ТЦ 1СШ; ТП-54А.) | 0 | МУП ЖЭУ, АО "Архангельскоблгаз" | 20 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 442.8 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл) | №11 2018.05.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
42 | 0 | ТП | ТП-59 | 6 | 09,53 2018.05.23 | 16,30 2018.05.23 | П | 6.616 | ТП-59 | 0 | МКДОУ№7 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 145.8 |  | 0 |  |  | 1
43 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(6) - ЦРП-5(7) | 6 | 10,20 2018.05.23 | 11,07 2018.05.23 | В | 0.783 | ЦРП-5, 1СШ (ТП-10, ТП-17, ТП-19, ТП-45, ТП-60, КТПН "Аквапарк" 1СШ; КТПН "Стадион" 1СШ | 0 | МКДОУ№9, МКДОУ№3 | 94 | 0 | 13 | 81 | 0 | 0 | 27 | 67 | 0 | 488.74 |  | №12 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
44 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(42)-ТП-24(2) | 6 | 10,20 2018.05.23 | 10,59 2018.05.23 | В | 0.65 | ТП-24, 2СШ; ТП-21 | 0 | МКОУ СОШ№12. | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 199.39 |  | №12 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
45 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(35) - ЦРП-13(1) | 6 | 10,20 2018.05.23 | 10,59 2018.05.23 | В | 0.65 | ЦРП-13, 1СШ (ТП-35; ТП-34 2СШ;.ТП-44 2СШ) | 0 | ИП Делун В.А., АО РКЦ Прогресс, ПАО РКК Энергия, ФГУП ГКНПЦ им Хруничев, МКДОУ Д/с №6, ООО ГУЖФ. | 47 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 21 | 21 | 5 | 360.3 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл) | №12 2018.05.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
46 | 0 | КЛ | ТП-59, РУ-0,4кВ, РПС№2, 4, 7. | 0.4 | 10,40 2018.05.23 | 12,00 2018.05.23 | П | 1.333 | КЛ-0,4кВ ТП-59, РУ-0,4кВ, РПС№2, 4, 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 101.98 |  | 0 |  |  | 1
47 | 0 | ТП | ТП-60 | 6 | 09,53 2018.05.24 | 16,30 2018.05.24 | П | 6.616 | ТП-60 | 0 | МКДОУ№9 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 65.2 |  | 0 |  |  | 1
48 | 0 | ТП | ТП-60 | 6 | 09,36 2018.05.25 | 12,03 2018.05.25 | П | 2.45 | ТП-60 | 0 | МКДОУ№9 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 65.2 |  | 0 |  |  | 1
49 | 0 | КЛ | ЦРП-13, РУ-0,4кВ, РПС№5 | 0.4 | 15,00 2018.05.25 | 15,50 2018.05.25 | П | 0.833 | ЦРП-13, РУ-0,4кВ, РПС№5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.28 |  | 0 |  |  | 1
50 | 0 | ТП | КТПН СВЗ | 6 | 10,00 2018.05.29 | 16,16 2018.05.29 | П | 6.266 | КТПН СВЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |  | 0 |  |  | 1
51 | 0 | ТП | КТПН СВЗ | 6 | 09,48 2018.05.30 | 16,44 2018.05.30 | П | 6.933 | КТПН СВЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |  | 0 |  |  | 1
52 | 0 | ТП | ТП-44, 1СШ | 6 | 09,30 2018.05.31 | 16,32 2018.05.31 | П | 7.033 | ТП-44, 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 |  |  | 1
53 | 0 | КЛ | ТП-4, РУ-0,4кВ, РПС№4, 6. | 0.4 | 14,40 2018.05.31 | 17,20 2018.05.31 | П | 2.666 | КЛ-0,4кВ ТП-4, РУ-0,4кВ, РПС№4, 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.56 |  | 0 |  |  | 1
54 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(32)-ТП-53А(1) | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | ТП-53А, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.88 |  | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
55 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(30)-ТП-53(5) | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | ТП-53, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.4 |  | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
56 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(27)-ТП-34(1) | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | ТП-34, 1СШ |  | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 |  | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
57 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(21)-ЦРП-13(13) | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | КТПН-Лесная1, ТП-81, ТП-23, ТП-23Б 2СШ, КТПН-СВЗ, ТП-44 2СШ, ТП-7 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76.32 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл); ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
58 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(15)-ТП-36(4) | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б, КЛ-6кВ ТП-38А(5)-ТП-3(1) | 0 | Управление Судебного департамента в АО и НО, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МУП ЖЭУ, ЦБ РФ | 225 | 0 | 5 | 220 | 0 | 0 | 71 | 154 | 0 | 406.08 |  | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
59 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(34)-ЦРП-5(8) | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | ТП-13, ТП-46, ТП-59, ТП-22, ТП-22А, КТПГ-П, ТП-24 1СШ, КТПН-Аквапарк 2СШ, КТПН-Стадион 2СШ, ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МКДОУ№4, МКДОУ№7, ФГУП ЦЭНКИ, АО Фондсервисбанк, МКОУ СОШ№12, ФАУ ЦРО КД, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, ФГУП ГВСУ№14, МУП ЖЭУ, МКДОУ№9 | 167 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 21 | 144 | 2 | 514.8 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл) | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
60 | 0 | ТП | ТП-9, РУ-6кВ, яч.1 | 6 | 05,38 2018.06.01 | 06,26 2018.06.01 | В | 0.8 | ТП-9, 1СШ | 0 | ЦЖКУ МО РФ ФГБУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.12 |  | 05,38, 2018.06.01 №13 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
61 | 0 | ТП | ТП-44, 2СШ | 6 | 09,35 2018.06.01 | 15,19 2018.06.01 | П | 5.733 | ТП-44, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.2 |  | 0 |  |  | 1
62 | 0 | ТП | ТП-35М, 1СШ | 6 | 09,28 2018.06.05 | 16,26 2018.06.05 | П | 6.966 | ТП-35М, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МКОУ СОШ№3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 52.2 |  | 0 |  |  | 1
63 | 0 | ТП | ТП-35М, 2СШ | 6 | 09,32 2018.06.06 | 16,07 2018.06.06 | П | 6.583 | ТП-35М, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МКОУ СОШ№4 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 58.4 |  | 0 |  |  | 1
64 | 0 | ТП | ТП-53, 1СШ | 6 | 09,33 2018.06.07 | 16,23 2018.06.07 | П | 6.833 | ТП-53, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.6 |  | 0 |  |  | 1
65 | 0 | ТП | ТП-53, 2СШ | 6 | 11,29 2018.06.08 | 16,25 2018.06.08 | П | 4.933 | ТП-53, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.4 |  | 0 |  |  | 1
66 | 0 | ТП | ТП-16, 1СШ | 6 | 09,34 2018.06.14 | 16,02 2018.06.14 | П | 6.466 | ТП-16, 1СШ | 0 | МКОУ СОШ№4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43.4 |  | 0 |  |  | 1
67 | 0 | ТП | ТП-16, 2СШ | 6 | 09,39 2018.06.15 | 16,02 2018.06.15 | П | 6.383 | ТП-16, 2СШ | 0 | МКОУ СОШ№4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 83 |  | 0 |  |  | 1
68 | 0 | ТП | ТП-54, 1 СШ | 6 | 09,32 2018.06.19 | 16,40 2018.06.19 | П | 7.133 | ТП-54, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 |  | 0 |  |  | 1
69 | 0 | ТП | ТП-19, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0.4 | 09,54 2018.06.20 | 11,54 2018.06.20 | П | 2 | ТП-19, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 24.9 |  | 0 |  |  | 1
70 | 0 | ТП | ТП-54, 2 СШ | 6 | 10,27 2018.06.20 | 16,16 2018.06.20 | П | 5.816 | ТП-54, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 |  | 0 |  |  | 1
71 | 0 | ТП | ТП-14, 1СШ | 6 | 10,10 2018.06.21 | 16,13 2018.06.21 | П | 6.05 | ТП-14, 1СШ | 0 | МКДОУ№3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18.4 |  | 0 |  |  | 1
72 | 0 | ТП | ТП-14, 2СШ | 6 | 10,07 2018.06.22 | 16,01 2018.06.22 | П | 5.9 | ТП-14, 2СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.2 |  | 0 |  |  | 1
73 | 0 | ТП | ТП-55, 1СШ | 6 | 10,02 2018.06.26 | 16,17 2018.06.26 | П | 6.25 | ТП-55, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 |  | 0 |  |  | 1
74 | 0 | ТП | ТП-55, 2СШ | 6 | 09,48 2018.06.27 | 16,02 2018.06.27 | П | 6.233 | ТП-55, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.9 |  | 0 |  |  | 1
75 | 0 | ТП | ТП-56 | 6 | 10,21 2018.06.28 | 16,00 2018.06.28 | П | 5.65 | ТП-56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 0 |  |  | 1
76 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(15)-ТП-36(4) | 6 (6.3) | 10,32 2018.07.01 | 11,02 2018.07.01 | В | 0.5 | ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б, КЛ-6кВ ТП-38А(5)-ТП-3(1) | 0 | Управление Судебного департамента в АО и НО, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МУП ЖЭУ, ЦБ РФ | 225 | 0 | 5 | 220 | 0 | 0 | 71 | 154 | 0 | 406.08 |  | 10,32, 2018.07.01 №22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
77 | 0 | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 10,42 2018.07.03 | 16,10 2018.07.03 | П | 5.466 | ТП-50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.4 |  | 0 |  |  | 1
78 | 0 | ТП | ТП-41А, 1СШ | 6 (6.3) | 11,00 2018.07.10 | 16,31 2018.07.10 | П | 5.516 | ТП-41А, 1СШ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 92.64 |  | 0 |  |  | 1
79 | 0 | ТП | ТП-41А, 2СШ | 6 (6.3) | 10,28 2018.07.11 | 16,32 2018.07.11 | П | 6.066 | ТП-41А, 2СШ | 0 | ЗАО "Тандер" | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3.2 |  | 0 |  |  | 1
80 | 0 | ТП | ТП-45 | 6 (6.3) | 10,25 2018.07.17 | 14,51 2018.07.17 | П | 4.433 | ТП-45 | 0 | МКДОУ №3 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 164 |  | 0 |  |  | 1
81 | 0 | ТП | ТП-9, 1СШ | 6 (6.3) | 10,45 2018.07.18 | 16,48 2018.07.18 | П | 6.05 | ТП-9, 1СШ, КТПК9А, 1СШ | 0 | ЦЖКУ МО РФ ФГБУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.12 |  | 0 |  |  | 1
82 | 0 | ТП | ТП-9, 2СШ | 6 (6.3) | 10,59 2018.07.19 | 16,10 2018.07.19 | П | 5.183 | ТП-9, 2СШ, КТПК9А, 2СШ | 0 | ЦЖКУ МО РФ ФГБУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131.5 |  | 0 |  |  | 1
83 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(27) - ТП-34(1) | 6 (6.3) | 10,17 2018.07.24 | 16,42 2018.07.24 | П | 6.416 | КЛ-6кВ ДЭС-15(27) - ТП-34(1) | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 |  |  | 1
84 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ТП-35А(1) - ТП-34(5) | 6 (6.3) | 10,06 2018.07.25 | 16,32 2018.07.25 | П | 6.433 | КЛ-6кВ ТП-35А(1) - ТП-34(5) | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59.28 |  | 0 |  |  | 1
85 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(32) - ТП-53А(1) | 6 (6.3) | 11,00 2018.07.26 | 16,40 2018.07.26 | П | 5.666 | КЛ-6кВ ПС-102(32) - ТП-53А(1) | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.36 |  | 0 |  |  | 1
86 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102(1) - ТП-53А(9) | 6 (6.3) | 10,52 2018.07.27 | 16,15 2018.07.27 | П | 5.383 | КЛ-6кВ ПС-102(1) - ТП-53А(9) | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.16 |  | 0 |  |  | 1
87 | 0 | ТП | КТПН ГЗ | 6 (6.3) | 10,10 2018.07.30 | 16,34 2018.07.30 | П | 6.4 | КТПН ГЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.88 |  | 0 |  |  | 1
88 | 0 | ТП | ТП-54А, 1СШ | 6 (6.3) | 10,10 2018.07.31 | 16,33 2018.07.31 | П | 6.383 | ТП-54А, 1СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.2 |  | 0 |  |  | 1
89 | 0 | ТП | ТП-54А, 2СШ | 6 (6.3) | 11,00 2018.08.01 | 16,15 2018.08.01 | П | 5.25 | ТП-54А, 2СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.04 |  | 0 |  |  | 1
90 | 0 | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП-8(38)-ТП-30(5) | 6 (6.3) | 11,08 2018.08.05 | 13,50 2018.08.05 | В | 2.7 | ТП-30, 1СШ, КТПН "ТЦ" 1СШ | 0 | ООО "Оптторг" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 106.2 |  | 11,08, 2018.08.05 №24 | 3.4.8 | 4.12 | 0
91 | 0 | ТП | ТП-41Б | 6 (6.3) | 09,54 2018.08.07 | 12,30 2018.08.07 | П | 2.6 | ТП-41Б | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 100.2 |  | 0 |  |  | 1
92 | 0 | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 15,04 2018.08.27 | 15,26 2018.08.27 | П | 0.366 | ТП-59 | 0 | МКДОУ№7 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 138.4 |  | 0 |  |  | 1
93 | 0 | ТП | ТП-35, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 09,28 2018.09.07 | 12,07 2018.09.07 | П | 2.65 | ТП-35, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ФГКУ СУ ФПС 18 МЧС России, ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.4 |  | 0 |  |  | 1
94 | 0 | ТП | ТП-35, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 15,06 2018.09.07 | 16,27 2018.09.07 | П | 1.35 | ТП-35, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ФГКУ СУ ФПС 18 МЧС России, ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.4 |  | 0 |  |  | 1
95 | 0 | ТП | ТП-59, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 09,10 2018.09.17 | 11,45 2018.09.17 | П | 2.583 | ТП-59, РУ-0,4кВ | 0 | МКДОУ№7 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 143.8 |  | 0 |  |  | 1
96 | 0 | ТП | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 10,16 2018.09.21 | 11,40 2018.09.21 | П | 1.4 | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ, Управление Судебного департамента в АО и НАО | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 63.96 |  | 0 |  |  | 1
97 | 0 | ТП | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 1СШ | 6 (6.3) | 10,11 2018.09.24 | 11,38 2018.09.24 | П | 1.45 | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ, ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ, Управление Судебного департамента в АО и НАО | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 102.36 |  | 0 |  |  | 1
98 | 0 | ТП | КТПН "Аквапарк", 1СШ | 6 (6.3) | 10,26 2018.10.05 | 10,55 2018.10.05 | П | 0.483 | КТПН "Аквапарк", 1СШ | 0 | ФАУ ЦРО КД | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46.56 |  | 0 |  |  | 1
99 | 0 | ТП | КТПН "Аквапарк", 2СШ | 6 (6.3) | 11,15 2018.10.05 | 11,50 2018.10.05 | П | 0.583 | КТПН "Аквапарк", 2СШ | 0 | ФАУ ЦРО КД | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.8 |  | 0 |  |  | 1
100 | 0 | ТП | КТПН "Аквапарк", 1СШ | 6 (6.3) | 15,22 2018.10.05 | 15,35 2018.10.05 | П | 0.216 | КТПН "Аквапарк", 1СШ | 0 | ФАУ ЦРО КД | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.36 |  | 0 |  |  | 1
101 | 0 | ТП | КТПН "Аквапарк", 1СШ | 6 (6.3) | 09,33 2018.10.08 | 10,05 2018.10.08 | П | 0.533 | КТПН "Аквапарк", 1СШ | 0 | ФАУ ЦРО КД | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.72 |  | 0 |  |  | 1
102 | 0 | ТП | ЦРП-8А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.38 | 09,33 2018.10.10 | 09,50 2018.10.10 | П | 0.283 | ЦРП-8А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.28 |  | 0 |  |  | 1
103 | 0 | ТП | ТП-30, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.38 | 11,45 2018.10.10 | 13,00 2018.10.10 | П | 1.25 | ТП-30, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП МЖКК | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67.8 |  | 0 |  |  | 1
104 | 0 | ТП | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 09,38 2018.10.19 | 13,22 2018.10.19 | П | 3.733 | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ, Управление Судебного департамента в АО и НАО | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 63.96 |  | 0 |  |  | 1
105 | 0 | ТП | ТП-41 | 6 (6.3) | 09,46 2018.10.22 | 11,47 2018.10.22 | П | 2.016 | ТП-41 | 0 | ООО Промышленная ассоциация ВЕК | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 58.8 |  | 0 |  |  | 1
106 | 0 | ТП | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 09,51 2018.10.23 | 12,32 2018.10.23 | П | 2.683 | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ, Управление Судебного департамента в АО и НАО | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 57.84 |  | 0 |  |  | 1
107 | 0 | ТП | ЦРП-8А, РУ-0,4кВ | 0.38 | 10,15 2018.11.02 | 14,26 2018.11.02 | П | 4.183 | ЦРП-8А, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.4 |  | 0 |  |  | 1
108 | 0 | ТП | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 09,38 2018.11.06 | 12,34 2018.11.06 | П | 2.933 | ТП-38А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ, Управление Судебного департамента в АО и НАО | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 63.96 |  | 0 |  |  | 1
109 | 0 | ТП | КТПН ГЗ, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 10,16 2018.11.13 | 11,37 2018.11.13 | П | 1.35 | КТПН ГЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9 |  | 0 |  |  | 1
110 | 0 | ТП | КТПН ГЗ, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 10,10 2018.11.20 | 12,06 2018.11.20 | П | 1.933 | КТПН ГЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9 |  | 0 |  |  | 1
111 | 0 | ТП | ТП-54, 1 СШ | 6 (6.3) | 10,45 2018.12.05 | 12,35 2018.12.05 | П | 1.833 | ТП-54, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61.8 |  | 0 |  |  | 1
112 | 0 | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 10,25 2018.12.10 | 11,30 2018.12.10 | П | 1.083 | ТП-54 | МУП ЖЭУ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162.4 |  | 0 |  |  | 1
113 | 0 | ТП | ТП-54, 2СШ | 6 (6.3) | 09,26 2018.12.14 | 11,52 2018.12.14 | П | 2.433 | ТП-54, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104.6 |  | 0 |  |  | 1
114 | 0 | ТП | ТП-54, 1 СШ | 6 (6.3) | 09,45 2018.12.18 | 12,23 2018.12.18 | П | 2.633 | ТП-54, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62.6 |  | 0 |  |  | 1
115 | 0 | ТП | КТПН ГЗ, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 11,47 2018.12.18 | 12,30 2018.12.18 | П | 0.716 | КТПН ГЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.44 |  | 0 |  |  | 1
116 | 0 | ТП | ТП-54, 1 СШ | 6 (6.3) | 10,23 2018.12.20 | 11,25 2018.12.20 | П | 1.033 | ТП-54, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61.8 |  | 0 |  |  | 1
117 | 0 | ТП | ТП-54, 2СШ | 6 (6.3) | 11,40 2018.12.20 | 12,43 2018.12.20 | П | 1.05 | ТП-54, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104.6 |  | 0 |  |  | 1
118 | 0 | КЛ | ТП-67, РУ-0,4кВ, РПС№2, 10 | 0.38 | 09,30 2018.12.24 | 11,00 2018.12.24 | П | 1.5 | КЛ-0,4кВ ТП-67, РУ-0,4кВ, РПС№2, 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.11 |  | 0 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи
[6 empty] | электрической энергии за отчетный период: | И | 354.9973 | х | х | х | 2197 | 0 | 179 | 1999 | 0 | 0 | 562 | 1616 | 19 | 10266.34 | 0 | х | х | х
— по ограничениям, связанным
[6 empty] | с проведением ремонтных работ | П | 336.2353 | х | х | х | 813 | 0 | 88 | 725 | 0 | 0 | 195 | 618 | 0 | 4818.44 | 0 | х | х | х
[6 empty] | — по аварийным ограничениям | А
[6 empty] | — по внерегламентным отключениям | В | 18.762 | х | х | х | 1384 | 0 | 91 | 1274 | 0 | 0 | 367 | 998 | 19 | 5447.9 |  | х | х | х
[6 empty] | — по внерегламентным отключениям, | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[5 empty] | Директор МУП МГЭС | [7 empty] | В.И. Бугор

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь