## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
МУП МГЭС
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, РПС№1,10 | 0.38 | 09,10 2022.01.18 | 11,15 2022.01.18 | П | 2.083 | КЛ-0,4кВ от ТП-13, РУ-0,4кВ, РПС№1,10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  | 0 |  |  | 1
2 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-9, РУ-0,4кВ, АВ№12 | 0.38 | 13,22 2022.01.22 | 16,09 2022.01.22 | П | 2.783 | ТП-9, РУ-0,4кВ, АВ№12 | 0 | ПАО ВымпелКом, ООО Т2 Мобайл, ПАО МТС | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 |  | 0 |  |  | 1
3 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-ГЗ | 6 (6.3) | 09,40 2022.02.04 | 10,47 2022.02.04 | П | 1.116 | КТПН-ГЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.68 |  | 0 |  |  | 1
4 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-35, 2СШ | 6 (6.3) | 10,23 2022.03.02 | 10,49 2022.03.02 | П | 0.433 | ТП-35, 2СШ | 0 | ФГКУ СУ ФПС 18 МЧС России, ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30.4 |  | 0 |  |  | 1
5 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-44, 1СШ | 6 (6.3) | 10,31 2022.03.03 | 11,09 2022.03.03 | П | 0.633 | ТП-44, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 |  |  | 1
6 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-0,4кВ | 0.38 | 09,35 2022.04.04 | 12,29 2022.04.04 | П | 2.9 | КЛ-0,4кВ от ТП-60, РУ-0,4кВ, РПС№6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  | 0 |  |  | 1
7 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-35М, 2СШ | 6 (6.3) | 10,07 2022.04.18 | 15,19 2022.04.18 | П | 5.2 | ТП-35М, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МКОУ СОШ№3 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 1
8 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 09,54 2022.05.05 | 15,37 2022.05.05 | П | 5.716 | ЦРП-15, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МБДОУ ЦРР детский сад 2 Солнышко | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |  | 0 |  |  | 1
9 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 10,45 2022.05.17 | 14,53 2022.05.17 | П | 4.133 | ТП-22 | 0 | ФГУП ЦЭНКИ | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 17.7 |  | 0 |  |  | 1
10 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 11,34 2022.05.18 | 14,58 2022.05.18 | П | 3.4 | ТП-46 | 0 | МКДОУ №4, МКДОУ №7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.68 |  | 0 |  |  | 1
11 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 10,20 2022.05.19 | 13,55 2022.05.19 | П | 3.583 | ТП-59 | 0 | МКДОУ №7 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 119 |  | 0 |  |  | 1
12 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 10,22 2022.05.24 | 14,34 2022.05.24 | П | 4.2 | ТП-50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 |  | 0 |  |  | 1
13 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-35М, 1СШ | 6 (6.3) | 09,43 2022.05.25 | 16,31 2022.05.25 | П | 6.8 | ТП-35М, 1СШ | 0 | МКОУ СОШ№3 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 44.6 | АО «Оборонэнерго» | 0 |  |  | 1
14 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-35М, 2СШ | 6 (6.3) | 09,45 2022.05.26 | 15,05 2022.05.26 | П | 5.333 | ТП-35М, 2СШ | 0 | МКОУ СОШ№3 | 21 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 50 | АО «Оборонэнерго» | 0 |  |  | 1
15 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-19, 1СШ | 6 (6.3) | 09,58 2022.05.31 | 15,11 2022.05.31 | П | 5.216 | ТП-19, 1СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.9 |  | 0 |  |  | 1
16 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-19, 2СШ | 6 (6.3) | 09,47 2022.06.01 | 15,12 2022.06.01 | П | 5.416 | ТП-19, 2СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21.9 |  | 0 |  |  | 1
17 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-41А, 1СШ | 6 (6.3) | 10,03 2022.06.02 | 15,22 2022.06.02 | П | 5.316 | ТП-41А, 1СШ | 0 | АО Тандер | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 60.24 |  | 0 |  |  | 1
18 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-41А, 2СШ | 6 (6.3) | 10,54 2022.06.03 | 15,00 2022.06.03 | П | 4.1 | ТП-41А, 2СШ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 15.8 |  | 0 |  |  | 1
19 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-41Б, 1СШ | 6 (6.3) | 10,07 2022.06.07 | 15,07 2022.06.07 | П | 5 | ТП-41Б, 1СШ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 50.88 |  | 0 |  |  | 1
20 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-41Б, 2СШ | 6 (6.3) | 09,52 2022.06.08 | 14,40 2022.06.08 | П | 4.8 | ТП-41Б, 2СШ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46.08 |  | 0 |  |  | 1
21 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-44, 1СШ | 6 (6.3) | 10,05 2022.06.09 | 15,00 2022.06.09 | П | 4.916 | ТП-44, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.52 |  | 0 |  |  | 1
22 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-44, 2СШ | 6 (6.3) | 09,49 2022.06.10 | 14,16 2022.06.10 | П | 4.45 | ТП-44, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.4 |  | 0 |  |  | 1
23 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-СВЗ | 6 (6.3) | 11,07 2022.06.14 | 14,40 2022.06.14 | П | 3.55 | КТПН-СВЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.88 |  | 0 |  |  | 1
24 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-45 | 6 (6.3) | 10,43 2022.06.16 | 15,30 2022.06.16 | П | 4.783 | ТП-45 | 0 | МКДОУ №3 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 160 |  | 0 |  |  | 1
25 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-56 | 6 (6.3) | 11,30 2022.06.17 | 14,50 2022.06.17 | П | 3.333 | ТП-56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.8 |  | 0 |  |  | 1
26 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-54, 1СШ | 6 (6.3) | 10,09 2022.06.21 | 15,21 2022.06.21 | П | 5.2 | ТП-54, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-54, 2СШ | 6 (6.3) | 10,22 2022.06.22 | 15,14 2022.06.22 | П | 4.866 | ТП-54, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-55, 1СШ | 6 (6.3) | 10,44 2022.06.23 | 15,05 2022.06.23 | П | 4.35 | ТП-55, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-55, 2СШ | 6 (6.3) | 10,08 2022.06.24 | 14,26 2022.06.24 | П | 4.3 | ТП-55, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-9, 2СШ | 6 (6.3) | 10,42 2022.06.28 | 15,03 2022.06.28 | П | 4.35 | ТП-9, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУМО РФ, ПАО ВымпелКом, ООО Т2 Мобайл, ПАО МТС | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
31 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-9, 1СШ | 6 (6.3) | 10,30 2022.06.29 | 15,30 2022.06.29 | П | 5 | ТП-9, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУМО РФ, ПАО ВымпелКом, ООО Т2 Мобайл, ПАО МТС | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 1
32 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-53, 1СШ | 6 (6.3) | 10,24 2022.06.30 | 15,05 2022.06.30 | П | 4.683 | ТП-53, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-53, 2СШ | 6 (6.3) | 11,40 2022.07.04 | 15,14 2022.07.04 | П | 3.566 | ТП-53, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-54А, 1СШ | 6 (6.3) | 10,35 2022.07.05 | 15,07 2022.07.05 | П | 4.533 | ТП-54А, 1СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.48 |  | 0 |  |  | 1
35 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-54А, 2СШ | 6 (6.3) | 10,33 2022.07.06 | 15,06 2022.07.06 | П | 4.55 | ТП-54А, 2СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.52 |  | 0 |  |  | 1
36 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-67, 1СШ | 6 (6.3) | 10,25 2022.07.07 | 15,26 2022.07.07 | П | 5.016 | ТП-67, 1СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.8 |  | 0 |  |  | 1
37 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-67, 2СШ | 6 (6.3) | 10,05 2022.07.08 | 15,21 2022.07.08 | П | 5.266 | ТП-67, 2СШ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 1
38 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-68А, 1СШ | 6 (6.3) | 10,06 2022.07.12 | 15,35 2022.07.12 | П | 5.483 | ТП-68А, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, МУП ЖЭУ Мирный | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 14.8 |  | 0 |  |  | 1
39 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-68А, 2СШ | 6 (6.3) | 10,22 2022.07.13 | 15,26 2022.07.13 | П | 5.066 | ТП-68А, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 25.8 |  | 0 |  |  | 1
40 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-17, 2СШ | 6 (6.3) | 10,19 2022.09.05 | 11,50 2022.09.05 | П | 1.516 | ТП-17, 2СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1
41 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 09,30 2022.09.23 | 11,03 2022.09.23 | П | 1.55 | ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ, ППК "ВСК", МКДОУ Д/с№10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 62.4 |  | 0 |  |  | 1
42 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-54, 1СШ | 6 (6.3) | 09,30 2022.10.12 | 10,22 2022.10.12 | П | 0.866 | ТП-54, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 |  |  | 1
43 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-36 | 6 (6.3) | 10,14 2022.10.20 | 11,08 2022.10.20 | П | 0.9 | ТП-36, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 |  | 0 |  |  | 1
44 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-55, 2СШ | 6 (6.3) | 10,13 2022.10.25 | 11,00 2022.10.25 | П | 0.783 | ТП-55, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.3 |  | 0 |  |  | 1
45 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-55, 1СШ | 6 (6.3) | 09,47 2022.10.28 | 10,21 2022.10.28 | П | 0.566 | ТП-55, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 |  | 0 |  |  | 1
46 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-СВЗ | 6 (6.3) | 09,55 2022.10.31 | 11,20 2022.10.31 | П | 1.416 | КТПН-СВЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.64 |  | 0 |  |  | 1
47 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 09,52 2022.11.10 | 10,09 2022.11.10 | П | 0.283 | ТП 6 (6.3) кВ №50(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47.8 |  | 0 |  |  | 1
48 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-ГЗ | 6 (6.3) | 11,54 2022.11.10 | 12,16 2022.11.10 | П | 0.366 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-ГЗ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24.76 |  | 0 |  |  | 1
49 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(42)-ТП-24(2) | 6 (6.3) | 18,10 2022.11.24 | 18,45 2022.11.24 | В | 0.583 | ТП 6 (6.3) кВ №24, 2СШ | 0 | ЦЖКО МО РФ, МКОУ СОШ№12 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 59.76 |  | №32 2021-10-02 | 3.4.9.1 | 4.12, 4.13 | 0
49 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(42)-ТП-24(2) | 6 (6.3) | 18,10 2022.11.24 | 18,45 2022.11.24 | В | 0.583 | ТП 6 (6.3) кВ №21(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЦЖКО МО РФ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 218 | АО «Оборонэнерго» | №32 2021-10-02 | 3.4.9.1 | 4.12, 4.13 | 0
50 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 10,10 2022.12.02 | 10,59 2022.12.02 | П | 0.816 | ТП 6 (6.3) кВ №22 (Все ЛЭП ТП) | 0 | ФГУП ЦЭНКИ | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 18.9 |  | 0 |  |  | 1
51 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 15,13 2022.12.02 | 15,32 2022.12.02 | П | 0.316 | ТП 6 (6.3) кВ №46 (Все ЛЭП ТП) | 0 | МКДОУ №4, МКДОУ №7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.4 |  | 0 |  |  | 1
52 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-10, 1СШ | 6 (6.3) | 10,36 2022.12.05 | 11,07 2022.12.05 | П | 0.516 | ТП 6 (6.3) кВ №10, 1СШ | 0 | АО "Тандер" | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 81.6 |  | 0 |  |  | 1
53 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-13, 1СШ | 6 (6.3) | 15,19 2022.12.05 | 16,18 2022.12.05 | П | 0.983 | ТП 6 (6.3) кВ №13, 1СШ | 0 | МКДОУ Д/с №4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62.8 |  | 0 |  |  | 1
54 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-13, 2СШ | 6 (6.3) | 10,25 2022.12.09 | 11,03 2022.12.09 | П | 0.633 | ТП 6 (6.3) кВ №13, 2СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.2 |  | 0 |  |  | 1
55 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-14, 1СШ | 6 (6.3) | 15,20 2022.12.09 | 15,55 2022.12.09 | П | 0.583 | ТП 6 (6.3) кВ №14, 1СШ | 0 | МКДОУ 3 Белоснежка | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26.2 |  | 0 |  |  | 1
56 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(15)-ТП-36(4) | 6 (6.3) | 10,51 2022.12.14 | 11,48 2022.12.14 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-40(3)-КТПН-Б; ТП 6 (6.3) кВ №36(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №37(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №38(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №38А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №39(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ КТПН-Б(Все ЛЭП ТП) |  | Управление Судебного департамента в АО и НО, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, МУП ЖЭУ, ЦБ РФ. | 208 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 44 | 152 | 12 | 747 | АО "Оборонэнерго" | №28 2022-12-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
57 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(27)-ТП-34(1) | 6 (6.3) | 10,51 2022.12.14 | 11,03 2022.12.14 | В | 0.2 | КЛ-6кВ ДЭС-15(27)-ТП-34(1);ТП 6 (6.3) кВ №34, 1СШ |  | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | №28 2022-12-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
58 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-9, РУ-6кВ, 1СШ | 6 (6.3) | 10,51 2022.12.14 | 11,12 2022.12.14 | В | 0.35 | ТП 6 (6.3) кВ №9, 1сш |  | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 269 |  | №28 2022-12-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
59 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-24, 1СШ | 6 (6.3) | 10,30 2022.12.16 | 11,02 2022.12.16 | П | 0.533 | ТП-24, 1СШ | 0 | МКОУ СОШ№12 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 185.76 |  | 0 |  |  | 1
60 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-45, 1СШ | 6 (6.3) | 10,21 2022.12.20 | 11,11 2022.12.20 | П | 0.833 | ТП-45, 1СШ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 80.16 |  | 0 |  |  | 1
61 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-68А, 1СШ | 6 (6.3) | 10,22 2022.12.21 | 10,58 2022.12.21 | П | 0.6 | ТП-68А, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, МУП ЖЭУ Мирный | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9.4 |  | 0 |  |  | 1
62 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-68А, 2СШ | 6 (6.3) | 10,32 2022.12.22 | 11,06 2022.12.22 | П | 0.566 | ТП-68А, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40 |  | 0 |  |  | 1
63 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-45, 2СШ | 6 (6.3) | 10,17 2022.12.23 | 10,50 2022.12.23 | П | 0.55 | ТП-45, 2СШ | 0 | МКДОУ№3, ФГБУ ЦЖКУ, ППК ВСК | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 124 |  | 0 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи
[6 empty] | электрической энергии за отчетный период: | И | 183.263 | х | х | х | 834 | 0 | 76 | 743 | 0 | 0 | 163 | 656 | 15 | 3564.84 | х | х | х | х
[6 empty] | — по ограничениям, связанным |  |  | х | х | х
[6 empty] | с проведением ремонтных работ | П | 180.597 | х | х | х | 599 | 0 | 64 | 533 | 0 | 0 | 113 | 484 | 2 | 2246.08 | х | х | х | х
[6 empty] | — по аварийным ограничениям | А |  | х | х | х
[6 empty] | — по внерегламентным отключениям | В | 2.666 | х | х | х | 235 | 0 | 12 | 210 | 0 | 0 | 50 | 172 | 13 | 1318.76 | х | х | х | х
[6 empty] | — по внерегламентным отключениям, | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[6 empty] | Главный инженер |  |  |  |  | К. Ю. Войтенко

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь